МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Лабораторная работа
Измерение скорости распространения возмущений в воздухе

Выполнили:
Арсений Гисич
Алина Гончарова
Александра Жаворонкова

Долгопрудный, 2021

# Введение
## Цели
Определить концентрацию углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе, при помощи расчетов и измерений скорости звука с использованием элементов программирования, графического пакета и компьютерного осциллографа.
## Задачи
1. Измерить скорость звука в обычном воздухе и в воздухе, выдыхаемом из лёгких
2. Получить аналитическую зависимость концентрации углекислого газа от скорости звука.
3. Рассчитать концентрацию углекислого газа в обычном воздухе и в воздухе, выдыхаемом из лёгких.
4. Построить график зависимости скорости звука от концентрации углекислого газа.
# Теория
## Термины и определения
Скорость распространения малых возмущений в среде называется скоростью звука. Выражение для скорости звука не может быть получено из элементарных соображений и требует решения уравнений сохранения массы, импульса и энергии совместно с уравнением состояния среды, для которой делается расчет. Чтобы не загружать описание лабораторной работы приведем конечный вид уравнения, получаемого в приближении идеального газа:
a^{2} = frac {%gamma P} { %rho } = frac{ %gamma R T } { %mu }	(1)
где a — скорость звука, γ — показатель адиабаты, μ — молекулярная масса, R – универсальная газовая постоянная 8.314 Дж/град, T – температура.
Изменение давления, характерное для звуковых волн составляет менее 0.01% хотя, обычно, оно оценивается в децибелах и определяется следующим образом:
L = 20 lg{frac{P}{ P_{0} }}, дб
где L – уровень звукового давления в децибелах (децибелы принципиально безразмерная величина, показывающая логарифмическое изменение давления относительно нулевого уровня P0), P – уровень звукового давления, P0 – нулевой уровень, при изучении звуковых волн принимается равным порогу слышимости человека и равняется 2*10-5 Па.
Любопытный факт. Скорость звука — это скорость распространения именно малых возмущений в идеале интенсивность звуковых волн должна стремиться к нулю. Реальные звуковые волны всегда распространяются быстрее скорости звука, но обычно этой разностью пренебрегают.
## Физическая система
Воздух удобно представить как смесь трех газов (по объему: азот – 78.1%, кислород – 21%, аргон – 0.9%) с добавками паров воды и углекислого газа. Количество паров воды при комнатных условиях близко к 1%, количество углекислого газа сильно зависит от конкретных условий, но, как правило, не превышает 1% по объему, а в стандартной атмосфере принимается равным 0.03%.
Поскольку в данной работе предлагается достаточно точное определение скорости звука, необходимо учитывать все перечисленные выше компоненты при расчете по формуле(1), считая N2-O2-Ar как один газ.
Показатель адиабаты для смеси газов рассчитывается следующим образом:
%gamma = frac{ C_{p} }{ C_{v} } = frac{ sum from{i} %mu_i C_pi x_i }{ sum from {i} %mu_i C_vi x_i }
Молекулярная масса (μ):
%mu = sum from { i } %mu_i x_i
где xi – объёмная (мольная) доля или относительное число молекул данного сорта (сорта под номером i). Разумеется, обязательно должно выполняться равенство:
sum from{ i } x_i = 1
При анализе свойств комнатного воздуха можно ограничиться учетом следующих компонент: смесь (N2, O2, Ar), H2О и CO2.
В таблице 1 приведены Ср и Сv, для этих газов:

Таблица 1
газ	, г	Cp(20oC)	Cv(20oC)
N2+O2+Ar	28,97	1,0036	0,7166
HO2	18,01	1,863	1,403
CO2	44,01	0,838	0,249

Смесь N2, O2, Ar в пропорции, соответствующей воздуху, можно учитывать как один газ, а H2О и CO2 прибавляются к этой смеси.
## Экспериментальная установка
Экспериментальная установка состоит из генератора волн давления, канала в котором распространяются волны, микрофонов и регистрирующей аппаратуры.
Генератор на основе динамика предназначен для генерирования акустических волн регулируемой интенсивности и работает в импульсном режиме при разряде конденсатора через него.
Интенсивность волны и её длительность регулируются напряжением на конденсаторе.
Преобразование волн давления в электрический сигнал осуществляется двумя микрофонами, расстояние между которыми 1158 мм.
# Программа и методика измерений
## Методика измерений
Хлопок создаёт в трубке звуковую волну, которая фиксируется двумя датчиками, расположенными на расстоянии друг от друга. С помощью осциллографа фиксируется форма сигнала, и определяется время между пиками сигнала с первого и второго датчиков. Зная расстояние между датчиками, можно найти скорость звука.
## Программа эксперимента
1. Подготовить и настроить осциллографа
2. При помощи термогигрометра измерить температуру и относительную влажность
3. Измерение скорости звука в воздухе
  1. Хлопнуть в ладоши у первого конца трубки
  2. Зафиксировать форму сигнала
  3. Выставить курсоры
  4. Измерить время
  5. Сохранить экран осциллографа в виде картинки
4. Измерение скорости звука в в воздухе, выдыхаемом из лёгких
  1. Закрыть первый конец трубки магнитом
  2. Вставить в трубку одноразовый мундштук
  3. Выдохнуть воздух из лёгких через трубку в трубу
  4. Освободить первый конец трубки от магнита
  5. Хлопнуть в ладоши у первого конца трубки
  6. Зафиксировать форму сигнала
  7. Выставить курсоры
  8. Измерить время
  9. Сохранить экран осциллографа в виде картинки
# Обработка данных
## Методика обработки данных
Функция speedOfSound принимает на вход значение температуры воздуха, значение абсолютной влажности и значение концентрации углекислого газа и возвращает значение скорости звука. С помощью функций библиотек numpy и matplotlib строится график зависимости скорости звука при концентрации углекислого газа от 0% до 5%.
## Методика нахождения концентрации CO2
Функции polyfit() возвращает коэффициенты линейной зависимости концентрации углекислого газа от скорости звука. Подстановка коэффициентов и значения скорости звука в функцию polyval() даёт значение концентрации углекислого газа. Далее полученные точки наносятся на график.
# Код программы
## Скрипт эксперимента

Рис. 1 - Скрипт получения изображения с осциллографа
### Скрипт обработки данных

Рис. 2 — Скрипт обработки данных

## Функции

Рис. 3 — Функция расчёта скорости звука от концентрации
# Эксперимент

Рис. 4 — Вид сигнала с микрофонов в обычном воздухе

Рис. 5 — Вид сигнала с микрофонов в выдыхаемом воздухе

Рис. 6 — Трубка

Рис. 7 — Трубка

Рис. 8 — Осциллограф

Рис. 9 — Общий вид установки
## Экспериментальные точки на аналитическом графике

Рис. 10 — Аналитический график
# Результаты
Полученное значение концентрации углекислого газа в воздухе — 1.3%.
Полученное значение концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе — 2.9%.
# Итоги лабораторной работы
В ходе лабораторной работе с помощью измерений скорости звука в обычном воздухе и в выдыхаемом человеком воздухе углекислого газа была найдена концентрации углекислого газа в каждом случае.